## Hoja1
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DON JUAN
Provincia Monte Plata, República Dominicana
[5 empty] | Fecha: | 2023-09-01
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND. | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Limpieza con equipo | 771.72 | m2 |  | 0
1.02 | Replanteo. Incluye charrancha | 771.72 | m2 |  | 0
1.03 | Estudio de Suelos | 1 | ud. |  | 0
1.04 | Letrero en Obra de 4´x 8´ (Incluye arte e impresión full color en vinil, colocación y estructura metálica) | 1 | ud. |  | 0
1.05 | Caseta de Materiales (5.00m x 4.00m) | 20 | m2 |  | 0
1.06 | Brigada Topográfica con Estación Total - A todo costo | 1 | día |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación Zapata de Columnas (1.70m x1.70m x1.00 m) | 121.38 | m3 |  | 0
2.02 | Excavación Zapata de Muros (0.60m x 0.80m) | 77.52 | m3S |  | 0
2.03 | Relleno de Reposición | 74.6 | m3C |  | 0
2.04 | Relleno Compactado con aquito en área general. (esp.= 0.36m) | 277.82 | m3E |  | 0
2.05 | Bote de Material Excavado | 156.908 | m3E |  | 0
2.06 | Suministro y colocación de grava 1/4" en área de parqueo, esp.=0.20m. | 109.788 | m3E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO
3.01 | Zapata de Columnas, (1.70 m x 1.70 m), hormigón fc= 210kg/cm2, 60, 10 Ø de 3/4" A.D. , LIG.: Esp. 0.40m | 32.368 | m3 |  | 0
3.02 | Zapata de Muro, (0.60m x0.30m), hormigón fc= 210kg/cm2, 60, 3 Ø de 3/8" @ 0.25m A.D, LIG. | 29.07 | m3 |  | 0
3.03 | Columna. (0.40m x 0.40m), hormigón fc= 210kg/cm2, 60, 4 Ø 3/4"+ 4 Ø 1/2"- Ø 3/8" @ 0.20M,LIG. | 31.36 | m3 |  | 0
3.04 | Losa Sobre Meseta esp.=0.10m- hormigón 1:2:4, Ø 3/8" @ 0.25m AD. | 2.88 | m3 |  | 0
3.05 | Losas H.A. esp.=0.12m Ø 3/8" @ 0.25m AD. Hormigón industrial fc= 210kg/cm2 | 21.07 | m3 |  | 0
3.06 | Viga de Amarre S.N.P (0.15m x 0.20m) 4 Ø 3/8" - Ø 3/8" @ 0.20m hormigón 1:2:4 con ligadora | 0.63 | m3 |  | 0
3.07 | Vigas H.A. (0.20m x 0.40m) 4 Ø 3/4" - Ø 3/8" @ 0.20m hormigón fc=210kg/cm2 con ligadora | 8.7984 | m3 |  | 0
3.08 | Rampa H.A. esp.=0.12m con malla electrosoldada. D2.3 10x10 hormigón fc=210kg/cm2 con ligadora | 2.4 | m3 |  | 0
3.09 | Piso con malla electrosoldada. D2.3 10x10mm pulido con helicóptero- hormigón industrial fc=210kg/cm2. esp. 0.15 m (área general). | 100.734 | m3 |  | 0
3.1 | Losa H.A. para mesas de hormigón | 18 | m3 |  | 0
0
4 | HORMIGÓN SIMPLE
4.01 | Construcción Escalones | 27.3 | ml |  | 0
0
5 | MUROS DE BLOCK
5.01 | Bloques B.N.P. de 6"- 3/8" @ 0.60m | 96.9 | m2 |  | 0
5.02 | Bloques S.N.P. de 6- 3/8" @ 0.60m | 553.05 | m2 |  | 0
5.03 | Muro de Block 6"con malla ciclónica 6 pie a (2 líneas de block SNP), todo costo. | 150 | ml |  | 0
5.04 | Bloques S.N.P de 6" , a cámara llenas - 3/8" @ 0.20m | 258 | m2 |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
6.01 | Fraguache | 1364.6 | m2 |  | 0
6.02 | Pañete interior y exterior con andamios | 1364.6 | m2 |  | 0
6.03 | Cantos y Mochetas | 249.3 | m |  | 0
6.04 | Fino de techo plano | 43.64 | m2 |  | 0
6.05 | Zabaleta de techo | 30.09 | m |  | 0
0
7 | PINTURA
7.01 | Pintura Acrílica Superior (2 Manos, con andamios) | 1106.6 | m2 |  | 0
7.02 | Pintura Base (con andamios) | 1106.6 | m2 |  | 0
8 | [5 empty] | 0
8 | TECHO
8.01 | En Aluzinc con Estructura en Acero y Tijerillas ( Incluye Mano de Obra ). | 751.5 | m2 |  | 0
0
9 | ACERAS
9.01 | Relleno compactado bajo aceras. Esp.=0.10m | 37.156 | m3 |  | 0
9.02 | Aceras en Hormigón Simple fc=180 kg/cm2 con ligadora, esp.=0.10m, violinadas | 371.56 | m2 |  | 0
9.03 | Construcción de Bordillos 2L (h=0.40m) | 67.5 | ml |  | 0
0
10 | PUERTAS Y VENTANAS
10.01 | Puerta Polimetálica 0.70 -0.90X2.10m | 8 | ud. |  | 0
10.02 | Puerta en Tola (3.00X2.50m), 2 UNDS | 118.36 | p2 |  | 0
10.03 | Ventanas en Malla ciclónica, (4.00X3.50m). | 14 | ud. |  | 0
10.04 | Ventana salomónica aluminio y vidrio bronce (Baños) | 62.946 | p2 |  | 0
10.05 | Ventanas corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P65 (área administrativa). | 12.912 | p2 |  | 0
10.06 | Puerta en Hierro (0.80X2.10m), 2 UNDS | 36.1536 | p2 |  | 0
10.07 | Puerta Enrollable (1.50X2.50m) + (1.0X2.50m) | 2 | ud. |  | 0
10.08 | Paño Fijo en vidrio claro 3/16" perfil P65 (2.00x1.50m)+(0.40x1.05m) | 7.5192 | p2 |  | 0
0
11 | INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 | Suministro e instalación de inodoro (Incluye piezas) | 8 | ud. |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de Lavamanos (Incluye piezas) | 4 | ud. |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de Orinal (Incluye piezas) | 2 | ud. |  | 0
11.04 | Desagüe de Piso Ø2" | 2 | ud. |  | 0
11.05 | Ventilación Tubo de 3" | 2 | p.a. |  | 0
11.06 | Tubería Soterrada y Empotrada PVC de 3/4 a 1/2 para suministro de agua potable a presión. | 1 | p.a. |  | 0
11.07 | Tubería Soterrada y Empotrada PVC de 4' Para Arrastre y Desagüe Inodoro y Lavamanos | 1 | p.a. |  | 0
11.08 | Conexión con Acometida | 1 | ud. |  | 0
11.09 | Pozo filtrante de 10" encamisado a 8" x 100', tubería en PVC SDR-26, sin bote. | 1 | ud. |  | 0
11.1 | Cámara séptica ( 1.70m X 3.40m X 1.70m) | 1 | ud. |  | 0
11.11 | Fregaderos acero inoxidable incluye arrastre y mano de obra ( una cámara). | 14 | ud. |  | 0
11.12 | Cisterna 4,000 GLS (2.50m x3.50m x2.00m) | 1 | ud. |  | 0
11.13 | Tinaco de 700 GLS, incluye mano de obra | 1 | ud. |  | 0
11.14 | Bomba de Agua de 1 HP con tanque de presión en fibra de vídrio de 80 gls. Incluye instalación | 1 | ud. |  | 0
0
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SUMINISTRO DE ENERGÍA DE MEDIA-BAJA TENSIÓN Y PROTECCIÓN)
12.01 | Alquiler de Grúa | 1 | p.a. |  | 0
12.02 | Diseño y Proceso de interconexión con las Distribuidoras. | 1 | ud. |  | 0
12.03 | Accesorios de Instalación de Transe. Tipo Poste. | 1 | ud. |  | 0
12.04 | Acometida Eléctrica PP, desde el Transformado hasta Modulo de P M), 110/220v, IF, 3 hilos Formada por:2 Conductores THHN No. 2/0, 1 Conductor THHN No. 1/0, 1 Conductor THHN No. 2, 2 Tubo IMC de 2",1 Condulet de 2",1 Adaptador PVC Hembra de 2", 4 Curvas PVC Sdr-26 de 2", y en tubería PVC Sdr-26 de 2" con una log. Lineal de Conductores de 100' C/U. | 1 | ud. |  | 0
0
13 | SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y PROTECCIÓN.
13.01 | Sistema de Protección para media Tensión Formado por:1 Cut Out de 200 Amps., 1 Cable HDV no. 4, 1 Varilla de T/Ade 5/8" x 6', 1 Conector p/a varilla T/A de 5/8", con una longitud lineal de Cable de 45'. mas Accesorios. | 1 | ud. |  | 0
13.02 | Apartarrayos 9-10 kv polimérico Lighting. | 1 | ud. |  | 0
0
14 | MANO DE OBRA CALIFICADA
14.01 | Mano de Obra de Media Tensión | 1 | p.a. |  | 0
0
15 | LOCALES
15.01 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Paneles1A-7A, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaTHHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaPvc Sdr-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 220' C/U. | 7 | ud. |  | 0
15.02 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker | 4 | ud. |  | 0
15.03 | Interruptor 3Way | 14 | ud. |  | 0
15.04 | Salidas Cenitales. | 14 | ud. |  | 0
15.05 | Salida de Tomacorrientes Dobles 110v | 21 | ud. |  | 0
15.06 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Panel8A, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberia PVC SDR-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 120' C/U. | 1 | ud. |  | 0
15.07 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker | 1 | ud. |  | 0
15.08 | Interruptor 3Way | 2 | ud. |  | 0
15.09 | Salidas Cenitales. | 2 | ud. |  | 0
15.1 | Salida de Tomacorrientes Dobles 110v | 3 | ud. |  | 0
0
16 | DISTRIBUCION EN LOCALES
16.01 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Paneles1B-4B, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tubería de 120' C/U. | 4 | ud. |  | 0
16.02 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker | 4 | ud. |  | 0
16.03 | Interruptor Sencillo | 4 | ud. |  | 0
16.04 | Salidas Cenitales. | 4 | ud. |  | 0
16.05 | Salida de Toma Corrientes Dobles 110v | 8 | ud. |  | 0
16.06 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Paneles5B-6B, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaPvc Sdr-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 160' C/U. | 24 | ud. |  | 0
16.07 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker | 2 | ud. |  | 0
16.08 | Interruptor Sencillo | 2 | ud. |  | 0
16.09 | Salidas Cenitales. | 2 | ud. |  | 0
16.1 | Salida de Toma Corrientes Dobles 110v | 4 | ud. |  | 0
0
17 | LOCALES DESDE B5-B10
17.01 | Acometida Eléctrica desde el Modulo de (PM) hasta Panel1C, 110/220v, IF, 3 hilos Formada por: 2 ConductoresTHHN No.8, 1 Conductor THHN No. 10, Conductor THHN No. 12, 4 Curvas PVC Sdr-26 de 1", y en tuberiaPvc Sdr-26 de 1" con una log. Lineal de Conductores de 120' C/U. | 1 | ud. |  | 0
17.02 | Panel distribuí. 1 pH, 2/4 catos., 125 amp. G.E. mas breaker | 1 | ud. |  | 0
17.03 | Interruptor 3Way | 2 | ud. |  | 0
17.04 | Salidas Cenitales. | 2 | ud. |  | 0
17.05 | Salida de Toma Corrientes Dobles 110v | 6 | ud. |  | 0
0
18 | DISTRIBUCIÓN DE ÁREA DE PARQUEOS Y EXTERIORES
18.01 | Acometida para Bomba de Agua, 240/120 V, Bifásica 3 hilos Formado Por: 2 Conductor THHN no. 12,1 Conductor Formado Por: 2 Conductor THHN no. 12,1 Conductor THHN no. 14, 2 Curvas PVC Sdr-26 de 1/2" y en tuberías de1/2" PVC sdr-26 C/U con una. Long. De 20 pie Lineal. | 1 | ud. |  | 0
18.02 | Panel distribuí. 1 pH, 8/16 catos., 125 amp. G.E. mas breaker | 1 | ud. |  | 0
18.03 | Bomba de Agua marca Matra Dm T/JET /60 de, 0,5 HP, | 1 | ud. |  | 0
18.04 | Tanque Hidro-Neumático de 20 gas. usa, 1 Swich de Presión. | 1 | ud. |  | 0
18.05 | Luminaria de exterior Formada por: 1 Lampara Led tipo Cobra de 100 watts, 120/240 volt. IP 65,1 Tubo Circular de hierro Galv. Combinado de (4"x5', 3"x5', 2"x10'), 1 Brazo de hierro Galv. de 11/2" x 3 1/2', 30' de Alambre de Goma No. 12/3, 1 Base de Tola12" x 12" x 3/8", 4 Barra Roscada 5/8" x 12", 8 Tuerca Hexagonal 5/8", 8 Arandelas Planas 5/8", 1 Caja Rectan. 2" x 4" metal. | 17 | ud. |  | 0
18.06 | Registro de Piso 0.40mx0.40mx0.40m con losa de fondo y tapa | 10 | ud. |  | 0
18.07 | Transformador 37 kva, Pad Mounted, 7200, 120/204/240 v. | 1 | ud. |  | 0
0
19 | MANO DE OBRA CALIFICADA
19.01 | Mano de Obra General de Baja Tensión | 1 | p.a. |  | 0
0
20 | LIMPIEZA
20.01 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
21 | COSTOS INDIRECTOS
21.01 | Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
21.02 | Seguros y Fianzas | 3% |  |  | 0
21.03 | Gastos Administrativos | 4% |  |  | 0
21.04 | Transporte | 3.5% |  |  | 0
21.05 | Supervisión | 5% |  |  | 0
21.06 | FOPETCONS (Ley 6-86) | 1% |  |  | 0
21.07 | Imprevisto | 5% |  |  | 0
21.08 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
21.09 | ITBIS (Norma 07-07 DGII) | 18% |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0