## Hoja1
NO. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND. | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES-AREA GENERAL
1.01 | Letrero en obra (incluye Arte, impresión, colocación vinil y estructura metálica para letrero obra) | 1 | UND |  | 0
1.02 | Brigada Topográfica con Estación Total - Todo Costo | 2 | DIA |  | 0
1.03 | Extraccion de Capa Vegetal (e=0.20 M) | 112 | M3 |  | 0
1.04 | Carga y bote de material cortado en general a mano camión de 6m3 | 145.6 | M3 |  | 0
1.05 | Remoción de alambrada | 80.6 | ML |  | 0
1.06 | Remoción de contén a mano | 24.2 | M3 |  | 0
1.07 | Remoción de aceras a mano | 24.2 | M2 |  | 0
1.08 | Tala, desmonte y destronque de arboles adultos | 10 | UNDS |  | 0
1.09 | Bote de la tala de arboles y destronque | 20 | viaje |  | 0
1.1 | Verja de protección en Zinc | 161.2 | ML |  | 0
1.11 | Caseta de materiales con madera y zinc (5.00Mx4.00M) | 20 | M2 |  | 0
1.12 | Replanteo y charrancha en Jardineras | 113.7 | M2 |  | 0
1.13 | Replanteo en contén | 24.2 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA-AREA GENERAL
2.01 | Excavación de contén h= 0.10M | 1.21 | M3 |  | 0
2.02 | Carga y bote de material demolido en general a mano camión de 6m3 | 1.573 | M3 |  | 0
2.03 | Relleno compactado para Nivelación del Terreno con maquito | 486.5 | M3 |  | 0
2.04 | Relleno compactado en aceras e= 0.10M, con maquito | 2.42 | M3 |  | 0
3 | [5 empty] | 0
3 | HORMIGON SIMPLE-AREA GENERAL
3.01 | Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m2, 180KG/CM2 con ligadora | 24.2 | ML |  | 0
3.02 | Acera en hormigón e=0.10m, frotada y violinada - 180KG/CM2 con ligadora | 24.2 | M2 |  | 0
4 | [5 empty] | 0
4 | PISOS-AREA GENERAL
4.01 | Vibrazo en área general Incluye Torta c/ malla 150x150 (Solicitar Diseno) | 472.38 | M2 |  | 0
5 | [5 empty] | 0
5 | JARDINERIA-AREA GENERAL
5.01 | Tierra Negra E=0.10m | 9.288 | M3 |  | 0
5.02 | Gri-gri | 5 | UNDS |  | 0
5.03 | Roble Amarillo | 3 | UNDS |  | 0
5.04 | Xica | 11 | UNDS |  | 0
5.05 | Coralillo | 250 | UNDS |  | 0
5.06 | Copa de Mantequilla | 250 | UNDS |  | 0
5.07 | Fukiantee | 500 | UNDS |  | 0
5.08 | Grama tipo bermuda sembrada - Todo Costo | 92.88 | M2 |  | 0
5.09 | Suministro y colocación de grava decorativa Esp= 0.05M | 6 | M3 |  | 0
5.1 | Mano de Obra 20% | 1 | P.A. |  | 0
5.11 | Mantenimiento de plantas | 20 | dias |  | 0 | 0
6 | HERRERIA-AREA GENERAL(Solicitar Diseno)
6.01 | Bancos de hierro con Espaldar | 13 | UNDS |  | 0
6.02 | Zafacón en hierro | 4 | UNDS |  | 0
7 | [5 empty] | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIA-AREA GENERAL
7.01 | Llaves de chorro de 1/2 | 5 | UNDS |  | 0
7.02 | Tuberías arrastre con tubo de PVC de 1/2'' SCH-40 Incluye suministro de piezas menores y mano de obra. | 1 | P.A. |  | 0
8 | [5 empty] | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS-AREA GENERAL
8.01 | Acometida Eléctrica bifásica, 240/120 volts 3 hilos 1F, formada por: 3 Conductores THHN No.8, 1 Conductores THHN No.10, 2 curvas PVC sdr-26 de 1", 1 Tubos IMC de 1", 1 Condulet de 1", 1 Reg. Galv. 6"x6"x4" y en Tuberías Sdr-26 de 1", con una Long. Lineal de 60' de c/d Conductor. | 1 | UND |  | 0
8.02 | Luminaria de exterior sencilla - Lampara LED tipo cobra de 150W 120/240v incluye poste 4x4 , 1 brazo e instalación | 10 | UND |  | 0
| Luminaria de exterior Doble - Lampara LED tipo cobra de 150W 120/240v incluye poste 4 x 4, 2 brazo e instalación | 4 | UND |  | 0
| Alimentador de lámparas de iluminación exterior, derivándose de alimentador principal en registros. Compuesto por: 2C- thhn No. 10 fases, 1C-thhn No. 12 tierra. Tubería de 3/4 Pulgadas sdr-26(incluye Excavacion) | 510 | pl |  | 0
8.03 | Interruptor sencillo | 2 | UND |  | 0
8.04 | Tomacorriente doble 110V | 8 | UND |  | 0
8.05 | Luz cenital | 5 | UND |  | 0
8.06 | Sistema de Aterrizaje formada por : 1 Varilla de T/A de 6'x5/8", 1 Conector 5/8", 1 Funda de Carbón, Mineral (GEN) y 20' de Cable Multifibra No. 8. | 1 | UND |  | 0
8.07 | Panel distribución 12 espacios, incluye breakers | 1 | UND |  | 0
8.08 | Registro Hormigón 30x30x30 CM | 1 | UND |  | 0
8.09 | Base de hormigón (0.40mX0.40mX0.50m) para poste de metal, con pernos gal. 1/2''x24", tuerca y arandela plana de 1/2'' gal. Placa perforada (4) de 12"x12"x1/2" y la base soldada con varilla de 3/8'' y 1/2'' (incluye excavación) | 18 | UNDS |  | 0
9 | [5 empty] | 0
9 | MISCELANEOS-AREA GENERAL
9.01 | Malla ciclónica de pies 4" de altura (área infantil) | 32.68 | ML |  | 0
9.02 | Bordillo 6", 2 líneas, 1:2:4, Zap. (0.40mx0.15 m) todo costo, (área infantil) | 32.68 | ML |  | 0
9.03 | Sube y baja 200 x 200 x 70 cm (juego infantil) | 2 | UND |  | 0
9.04 | Carrusel de barandales de 150x120 cm (juego infantil) | 2 | UND |  | 0
9.05 | Columpio real 460 x 310 x 310 cm (juego infantil) | 1 | UND |  | 0
9.06 | Tunel 135x112x122 cm (juego infantil) | 2 | UND |  | 0
9.07 | Caminadora excursionista (incluye instalación) | 2 | UND |  | 0
9.08 | Poleo de pecho doble (incluye instalación) | 2 | UND |  | 0
9.09 | Entrenador de caderas doble (incluye instalacion) | 1 | UND |  | 0
9.1 | Extensora de piernas doble (inclue instalacion) | 1 | UND |  | 0
9.11 | Transporte | 1 | UND |  | 0
9.12 | Bordillo 6", 2 líneas, 1:2:4, Zap. (0.40mx0.15 m) todo costo, | 68.15 | ML |  | 0 | 0
10 | PRELIMINARES-GLORIETA
10.01 | Replanteo y charrancha | 36.17 | M2 |  | 0
11 | [5 empty] | 0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA-GLORIETA
11.01 | Excavación de zapata de columnas (1.00Mx1.00MX0.80M) | 4.8 | M3 |  | 0
11.02 | Excavación de zapata de muros (0.45Mx0.60M) | 2.82 | M3 |  | 0
11.03 | Relleno de reposición en general (suelto a mano) | 4.36 | M3 |  | 0
11.04 | Relleno compactado bajo torta de piso e= 0.5M, con maquito | 14.88 | M3 |  | 0
11.05 | Carga y bote de material demolido en general a mano camión de 6m3 | 4.79 | M3 |  | 0
12 | [5 empty] | 0
12 | HORMIGON ARMADO LIGADORA -GLORIETA
12.01 | Zapata de columnas., (1.00Mx1.00M), , 8 DE ½" A.D. Esp= .30 M.- Hormigón 210KG/CM2 | 1.8 | M3 |  | 0
12.02 | Zapatas de muros 6" (0.45m x 0.20m) Hormigón 210Kg/cm2 | 0.9414 | M3 |  | 0
12.03 | Columnas (0.30mx0.30m) 8 Ø1/2" - 3/8"@0.20m - 3/8"@0.20m hormigón 210KG/CM2 | 2.052 | M3 |  | 0
12.04 | Viga (0.30mx0.30m),8 Ø1/2" - 3/8"@0.20m - Hormigón 210Kg/cm2 | 1.7451 | M3 |  | 0
12.05 | Losa Inclinada HA=0.12M, 3/8"@0.25m AD Hormigón 210Kg/cm2 | 3.9576 | M3 |  | 0
13 | [5 empty] | 0
13 | HORMIGON SIMPLE-GLORIETA
13.01 | Torta de piso E=0.08M.c/malla 150x150 | 2.976 | M3 |  | 0
13.02 | Escalón con huellas=0.30m y contrahuellas=0.17m - hormigón 1:2:4 con ligadora | 25.95 | ML |  | 0
14 | [5 empty] | 0
14 | MUROS-GLORIETA
14.01 | Bloques de hormigón de 6" - 3/8" @ 0.60m BNP | 4.184 | M2 |  | 0
14.02 | Bloques de hormigón de 6" - 3/8" @ 0.60m SNP | 4.18 | M2 |  | 0
15 | [5 empty] | 0
15 | TERMINACION DE SUPERFICIES-GLORIETA
15.01 | Fraguache en techo, columnas y viga | 62.64 | M2 |  | 0
15.02 | Empañete en techo, columnas y viga | 62.64 | M2 |  | 0
15.03 | Cantos | 135.88 | ML |  | 0
15.04 | Mochetas de 0.30m | 18.24 | ML |  | 0
16 | [5 empty] | 0
16 | PISOS-GLORIETA
16.01 | Cerámica europea para exteriores (0.50Mx0.50M) | 29.76 | M2 |  | 0
16.02 | Revestimiento en escalón (incluye huella y contrahuella). | 25.95 | ML |  | 0
17 | [5 empty] | 0
17 | PINTURA-GLORIETA
17.01 | Acrílica base | 101.09 | M2 |  | 0
17.02 | Acrílica superior (Con andamios) dos manos Int/ext. | 101.09 | M2 |  | 0
18 | [5 empty] | 0
18 | TECHO-GLORIETA
18.01 | Fino techo inclinado | 32.98 | M2 |  | 0
19 | LIMPIEZA FINAL
19.01 | Limpieza final y Continua | 1 | PA |  | 0
20 | [5 empty] | 0
.
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM. | 10% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZA | 3.9% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.5% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 1.83% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 0
| FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86) | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA) | 18% |  |  | 0
| Expropiaciones Terreno | 1 | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
0
a) | Presupuesto preparado con los precios del mercado local (por provincia) y con la mano de obra establecida por el Ministerio de Obras Publicas
b) | Todas las volumetrias y materiales serán verificados y comprobado en obra por el Supervisor . En caso de cambios en partidas, los precios deben ser evaluados por el Dpto.En partidas con diseños nuevos, deben ser aprobada por la Direccion de de la Junta Districtal antes de ser ejecutados.
c) | La Partida de supervisión pertenece a la Junta Distrital. | [5 empty] | 0
d) | La Partida de Expropiacion pertenece a la Junta Distrital.
e) | El precio establecido de las expropiaciones del terreno sera de un P.A R.D.$ 1,300,000.00
FICHA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL BOSQUE ABAJO, DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, PROVINCIA MONTE PLATA, REPUBLCA DOMINICANA